## مرحله اول
سیاهه ی بازبینی نقشه های معماری مرحله اول (کلیه گروه های ساختمانی)
ردیف | 1 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| کلیات آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کلیه نقشه ها با مقیاس مشخص ارایه شده است.
2 | شماره گذاری صفحات آلبوم رعایت شده است.
3 | ضخامت خطوط و خوانایی چاپ نقشه رعایت شده است.
4 | صحافی آلبوم انجام شده است.
ردیف | 2 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| روی آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عنوان ساختمان درج شده است.
2 | نام صاحب کار درج شده است.
3 | کد یکتا یا کد نوسازی شهرداری درج شده است.
ردیف | 3 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| زیرجلد آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کاربری بنا و نشانی پروژه درج شده است.
2 | تعداد طبقات طراحی درج شده است.
3 | نوع اسکلت وسقف درج شده است.
ردیف | 4 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| فهرست و جدول متراژ | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عنوان و شماره صفحه نقشه درج شده است.
2 | جدول متراژ ارائه شده است.
ردیف | 5 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان سایت | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کدهای ارتفاعی ملک بر اساس معابر دسترسی آن درج شده است.
2 | ابعاد، مساحت زمین و سطح اشغال مجاز درج شده است.
3 | میزان تعریض معابر و پیشامدگی مجاورین درج شده است.
4 | جهت شمال مشخص شده است.
5 | پیشامدگی های مجاز ترسیم شده است.
ردیف | 6پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 6-1کلیات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | خط نازک کاری نما، خط برش و درز انقطاع در پلان ها ترسیم شده است.
2 | ستون گذاری و اکس بندی ترسیم شده است.
3 | اندازه گذاری پلان ها بر مبنای سفت کاری انجام شده است.
4 | ضخامت دیوار و ترسیم مناسب آن رعایت شده است.
5 | نام فضاها، مساحت واحدها و کدهای ارتفاعی قید شده است.
6 | درها از نظر موقعیت و اندازه به صورت استاندارد ترسیم شده است.
7 | محل درختان موجود در ملک و معابر دسترسی آن با اندازه گذاری مشخص شده است.
ردیف | 6پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 6-2پارکینگ | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عرض مناسب دسترسی به اتاق تاسیسات، ورودی و انبارهای گروهی در صورت عبور از محل توقف خودروها، رعایت و با اختلاف ارتفاع مشخص شده است.
2 | طول پیشروی استاندارد و ارتفاع سرگیری رمپ رعایت و مشخص شده است.
3 | ابعاد، جانمایی و شعاع گردش خودروها رعایت شده است.
ردیف | 6پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 6-3ابعاد فضاها | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | حداقل ابعاد فضاهای اقامت رعایت شده است.
2 | حداقل عرض 215 سانتیمتر برای آشپزخانه رعایت شده است.
3 | حداقل عرض 180 سانتیمتر برای آبدارخانه(بدون امکان پخت و پز) رعایت شده است.
4 | حداقل عرض راهروها رعایت شده است.
5 | حداقل عرض سرویس های بهداشتی رعایت شده است.
ردیف | 6پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 6-4پلکان و آسانسور | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | حداقل ابعاد استاندارد پله و پاگرد رعایت شده است.
2 | تعداد و جهت حرکت پله مشخص گردیده است.
3 | عدم تداخل عناصر سازه ای با عملکرد پلکان و آسانسور رعایت شده است.
4 | ارتفاع سرگیر پله(205 سانتیمتر) رعایت شده است.
5 | جانپناه پله ترسیم شده است.
6 | ستون گذاری و اندازه گذاری خرپشته انجام شده است.
7 | تعداد پله های دسترسی طبقات با احتساب ارتفاع حداکثر 18 و کف حداقل 28 سانتیمتر و رعایت نسبت ارتفاع و کف برای هر پله محاسبه و ترسیم شده است.
ردیف | 7پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-1کلیات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی، ستون گذاری ترسیم شده است.
2 | درها و پنجره ها ترسیم شده است.
3 | کدهای ارتفاعی درج شده است.
ردیف | 7پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-2نشیمن پذیرایی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | مبلمان متناسب پذیرایی و غذاخوری ترسیم شده است.
2 | مبلمان متناسب تماشای تلویزیون ترسیم شده است.
ردیف | 7پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-3آشپزخانه | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | یخچال، سینک ظرفشویی و اجاق گاز جانمایی شده اند.
2 | موقعیت پکیج (در صورت قرارگیری در آشپزخانه) مشخص شده است.
3 | ماشین ظرفشویی و لباسشویی (در صورت قرارگیری در آشپزخانه) ترسیم شده اند.
ردیف | 7پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-4اتاق خواب | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کمدها، تخت و میز آرایش (کار) ترسیم شده است.
ردیف | 7پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-5حمام و سرویس | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | توالت ایرانی و فرنگی ترسیم شده است.
2 | روشویی، دوش و حوله خشک کن ترسیم شده است.
ردیف | 7پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-6مشاعات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | فضای مورد نیاز تاسیسات پیش بینی و ترسیم شده است.
2 | مبلمان، فضای سبز و کلیه درختان موجود حیاط ترسیم شده است.
ردیف | 8 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان شیب بندی بام | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | شیب بندی بام اصلی و خرپشته ترسیم شده است.
3 | کدهای ارتفاعی و اندازه گذاری ها انجام شده است.
ردیف | 9 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| مقطع | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | با پلان ها انطباق دارد.
3 | با نماها انطباق دارد.
4 | پله ها به درستی ترسیم شده است.
5 | جانپناه ها و نرده پله ترسیم شده اند.
ردیف | 10 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| نما | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | با پلان ها انطباق دارد.
3 | با مقاطع انطباق دارد.
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری

## مرحله دوم-گروه الف
سیاهه ی بازبینی نقشه های معماری مرحله دوم (گروه «الف» )
ردیف | 1 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| کلیات آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کلیه نقشه ها با مقیاس مشخص ارایه شده است.
2 | شماره گذاری صفحات آلبوم رعایت شده است.
3 | ضخامت خطوط و خوانایی چاپ نقشه رعایت شده است.
4 | صحافی آلبوم انجام شده است.
ردیف | 2 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| روی آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عنوان ساختمان درج شده است.
2 | نام صاحب کار درج شده است.
3 | کد یکتا یا کد نوسازی شهرداری درج شده است.
ردیف | 3 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| زیرجلد آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کاربری بنا و نشانی پروژه درج شده است.
2 | تعداد طبقات طراحی درج شده است.
3 | نوع اسکلت، سقف و مهاربندی جانبی درج شده است.
4 | سیستم سرمایش وگرمایش مشخص شده است.
5 | نوع آسانسور مشخص شده است.
6 | سیستم خاص تاسیسات برقی(در صورت وجود) درج شده است.
ردیف | 4 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| فهرست و جدول متراژ | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عنوان و شماره صفحه نقشه درج شده است.
2 | جدول متراژ ارایه شده است.
ردیف | 5 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| نکات عمومی و ملاحظات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | توضیحات مرتیط با پروژه ارائه شده است.
ردیف | 6 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان سایت | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کدهای ارتفاعی ملک بر اساس معابر دسترسی آن درج شده است.
2 | ابعاد، مساحت زمین و سطح اشغال مجاز درج شده است.
3 | میزان تعریض معابر و پیشامدگی مجاورین درج شده است.
4 | جهت شمال مشخص شده است.
5 | پیشامدگی های مجاز ترسیم شده است.
6 | راستای پلاک های مجاور(از هر طرف2پلاک)ترسیم شده است.
7 | درز انقطاع همجواری ترسیم شده است.
ردیف | 7پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-1کلیات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | خط نازک کاری نما، خط برش و درز انقطاع در پلان ها ترسیم شده است.
2 | خط نمای جبهه مشرف به همسایه در پلاک‌های شمالی ترسیم شده است.
3 | ستون گذاری،‌ اکس بندی و مهاربندی جانبی ترسیم شده است.
4 | اندازه گذاری پلان ها بر مبنای سفت کاری انجام شده است.
5 | ضخامت دیوار و ترسیم مناسب آن رعایت شده است.
6 | نام فضاها، مساحت واحدها و کدهای ارتفاعی قید شده است.
7 | درها از نظر موقعیت و اندازه به صورت استاندارد ترسیم شده است.
8 | تیپ بندی درها و پنجره ها نمایش داده شده است.
9 | خطوط نمایش سقف کاذب ترسیم شده است.
10 | اشراف پنجره‌های غیر جنوبی، رعایت شده است.
ردیف | 7پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-2داکتهای تاسیساتی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | داکت تأسیسات برقی ترسیم شده است.
2 | داکت های تاسیسات مکانیکی (تهویه، فاضلاب، باران و آتش نشانی) ترسیم شده اند.
3 | داکت سیستم سرمایش/گرمایش ترسیم شده است.
4 | داکت تهویه پارکینگ ترسیم شده است.
ردیف | 7پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-3پارکینگ | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عرض مناسب دسترسی به اتاق تاسیسات، ورودی و انبارهای گروهی در صورت عبور از محل توقف خودروها، رعایت و با اختلاف ارتفاع مشخص شده است.
2 | طول پیشروی استاندارد و ارتفاع سرگیری رمپ رعایت و مشخص شده است.
3 | ابعاد، جانمایی و شعاع گردش خودروها رعایت شده است.
ردیف | 7پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-4ابعاد فضاها | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | حداقل ابعاد فضاهای اقامت رعایت شده است.
2 | حداقل عرض 215 سانتیمتر برای آشپزخانه رعایت شده است.
3 | حداقل عرض 180 سانتیمتر برای آبدارخانه(بدون امکان پخت و پز) رعایت شده است.
4 | حداقل عرض راهروها رعایت شده است.
5 | حداقل عرض سرویس های بهداشتی رعایت شده است.
ردیف | 7پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 7-5پلکان و آسانسور | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | حداقل ابعاد استاندارد پله و پاگرد رعایت شده است.
2 | تعداد و جهت حرکت پله مشخص گردیده است.
3 | عدم تداخل عناصر سازه ای با عملکرد پلکان و آسانسور رعایت شده است.
4 | ارتفاع سرگیر پله(205 سانتیمتر) رعایت شده است.
5 | جانپناه پله ترسیم شده است.
6 | ستون گذاری و اندازه گذاری خرپشته انجام شده است.
7 | تعداد پله های دسترسی طبقات با احتساب ارتفاع حداکثر 18 و کف حداقل 28 سانتیمتر و رعایت نسبت ارتفاع و کف برای هر پله محاسبه و ترسیم شده است.
ردیف | 8پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 8-1کلیات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی، ستون گذاری و موقعیت مهاربندی ترسیم شده است.
2 | درها و پنجره ها ترسیم شده است.
3 | کدهای ارتفاعی درج شده است.
4 | ادرس دهی جزییات و بزرگنمایی های نقشه درج شده است.
ردیف | 8پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 8-2نشیمن پذیرایی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | مبلمان متناسب پذیرایی و غذاخوری ترسیم شده است.
2 | مبلمان متناسب تماشای تلویزیون ترسیم شده است.
3 | رادیاتورها و یونیت اسپلیت ترسیم شده است.
ردیف | 8پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 8-3آشپزخانه | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | یخچال، سینک ظرفشویی و اجاق گاز جانمایی شده اند.
2 | موقعیت پکیج (در صورت قرارگیری در آشپزخانه) مشخص شده است.
3 | ماشین ظرفشویی و لباسشویی (در صورت قرارگیری در آشپزخانه) ترسیم شده اند.
ردیف | 8پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 8-4اتاق خواب | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کمدها، تخت و میز آرایش (کار) ترسیم شده است.
2 | رادیاتورها و یونیت اسپلیت ترسیم شده است.
ردیف | 8پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 8-5حمام و سرویس | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | توالت ایرانی و فرنگی ترسیم شده است.
2 | روشویی، دوش و حوله خشک کن ترسیم شده است.
ردیف | 8پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 8-6مشاعات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | محل توقف و تعداد خودرو مشخص شده است.
2 | مبلمان لابی ترسیم شده است.
3 | کنتور آب، گاز و برق جانمایی شده اند.
4 | رایزهای عموی تاسیسات و تابلوهای آتش نشانی مشخص شده است.
5 | فضای مورد نیاز تاسیسات پیش بینی و ترسیم شده است.
6 | مبلمان، فضای سبز و کلیه درختان موجود حیاط ترسیم شده است.
ردیف | 9 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان شیب بندی بام | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | شیب بندی بام اصلی و خرپشته ترسیم شده است.
3 | حوزه جمع آوری آب باران و محل خروجی مشخص شده است.
4 | سیستم های تاسیساتی روی بام، جانمایی شده اند.
5 | موقعیت داکت های تأسیساتی مشخص شده است
6 | کدهای ارتفاعی و اندازه گذاری ها انجام شده است.
ردیف | 10 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| مقطع | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | با پلان ها انطباق دارد.
3 | تراز روی فنداسیون مشخص شده است.
4 | با نماها انطباق دارد.
5 | پله ها به درستی ترسیم شده است.
6 | تیرهای اصلی سازه در مقطع نمایش داده شود.
7 | جانپناه ها و نرده پله ترسیم شده اند.
8 | کدهای ارتفاعی طبقات، پاگرد پله و پیش آمدگی ها نمایش داده شده است.
9 | کد ارتفاعی پنجره ها، جانپناه و درها نمایش داده شده است.
10 | سقف کاذب ترسیم شده است.
ردیف | 11 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| نما | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | با پلان ها انطباق دارد.
3 | با مقاطع انطباق دارد.
4 | معرفی مصالح با ذکر کد، ابعاد و رنگ مشخص شده است.
5 | خط‌چین سقف ها ترسیم شده است.
6 | جزییات لازم جهت اجرا ی نما ترسیم شده است.
7 | تیپ بندی در و پنجره انجام شده است.
8 | کد ارتفاعی پنجره ها، پاگرد پله و جانپناه نمایش داده شده است.
9 | کد ارتفاعی سایر اجزای نما حسب ضرورت درج شده است.
10 | موقعیت wall section مشخص شده است.
ردیف | 12 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان پوشش سقف ها | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | موقعیت و ابعاد بازشوهای سقف مشخص شده است.
3 | شکل و اندازه گذاری لبه سقف در محدوده نما مشخص شده است.
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری

## مرحله دوم-گروه ب
سیاهه ی بازبینی نقشه های معماری مرحله دوم (گروه «ب» )
ردیف | 1 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| کلیات آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کلیه نقشه ها با مقیاس مشخص ارایه شده است.
2 | شماره گذاری صفحات آلبوم رعایت شده است.
3 | ضخامت خطوط و خوانایی چاپ نقشه رعایت شده است.
4 | صحافی آلبوم انجام شده است.
ردیف | 2 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| روی آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عنوان ساختمان درج شده است.
2 | نام صاحب کار درج شده است.
3 | کد یکتا یا کد نوسازی شهرداری درج شده است.
ردیف | 3 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| زیرجلد آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کاربری بنا و نشانی پروژه درج شده است.
2 | تعداد طبقات طراحی درج شده است.
3 | نوع اسکلت، سقف و مهاربندی جانبی درج شده است.
4 | سیستم سرمایش وگرمایش مشخص شده است.
5 | نوع آسانسور مشخص شده است.
6 | سیستم خاص تاسیسات برقی(در صورت وجود) درج شده است.
ردیف | 4 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| تصاویر سه بعدی خارجی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | سه بعدی(های)رنگی از نمای روز ارائه شده است.
2 | سه بعدی(های)رنگی از نمای شب ارائه شده است.
3 | سه بعدی(های)رنگی از نمای پنجم ارائه شده است.
ردیف | 5 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| فهرست و جدول متراژ | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عنوان و شماره صفحه نقشه درج شده است.
2 | جدول متراژ ارایه شده است.
ردیف | 6 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| نکات عمومی و ملاحظات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | توضیحات مرتیط با پروژه ارائه شده است.
ردیف | 7 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| معرفی موقیعت | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | دسترسی از گذر اصلی تا محل ملک با ذکر عرض معبر ترسیم شده است.
2 | تصویر هواییgoogle و مختصاتUTM درج شده است.
3 | .عکس دو پلاک متصل به ملک ارائه شده است
4 | ترازهای ارتفاعی پلاک های متصل به ملک درج شده است.
ردیف | 8 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان سایت | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کدهای ارتفاعی ملک بر اساس معابر دسترسی آن درج شده است.
2 | ابعاد، مساحت زمین و سطح اشغال مجاز درج شده است.
3 | میزان تعریض معابر و پیشامدگی مجاورین درج شده است.
4 | جهت شمال مشخص شده است.
5 | پیشامدگی های مجاز ترسیم شده است.
6 | راستای پلاک های مجاور(از هر طرف2پلاک)ترسیم شده است.
7 | درز انقطاع همجواری ترسیم شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-1کلیات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | خط نازک کاری نما، خط برش و درز انقطاع در پلان ها ترسیم شده است.
2 | خط نمای جبهه مشرف به همسایه در پلاک‌های شمالی ترسیم شده است.
3 | ستون گذاری،‌ اکس بندی و مهاربندی جانبی ترسیم شده است.
4 | اندازه گذاری پلان ها بر مبنای سفت کاری انجام شده است.
5 | ضخامت دیوار و ترسیم مناسب آن رعایت شده است.
6 | نام فضاها، مساحت واحدها و کدهای ارتفاعی قید شده است.
7 | درها از نظر موقعیت و اندازه به صورت استاندارد ترسیم شده است.
8 | تیپ بندی درها و پنجره ها نمایش داده شده است.
9 | خطوط نمایش سقف کاذب ترسیم شده است.
10 | اشراف پنجره‌های غیر جنوبی، رعایت شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-2داکتهای تاسیساتی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | داکت تأسیسات برقی ترسیم شده است.
2 | داکت های تاسیسات مکانیکی (تهویه، فاضلاب، باران و آتش نشانی) ترسیم شده اند.
3 | داکت سیستم سرمایش/گرمایش ترسیم شده است.
4 | داکت تهویه پارکینگ ترسیم شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-3پارکینگ | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عرض مناسب دسترسی به اتاق تاسیسات، ورودی و انبارهای گروهی در صورت عبور از محل توقف خودروها، رعایت و با اختلاف ارتفاع مشخص شده است.
2 | طول پیشروی استاندارد و ارتفاع سرگیری رمپ رعایت و مشخص شده است.
3 | ابعاد، جانمایی و شعاع گردش خودروها رعایت شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-4ابعاد فضاها | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | حداقل ابعاد فضاهای اقامت رعایت شده است.
2 | حداقل عرض 215 سانتیمتر برای آشپزخانه رعایت شده است.
3 | حداقل عرض 180 سانتیمتر برای آبدارخانه(بدون امکان پخت و پز) رعایت شده است.
4 | حداقل عرض راهروها رعایت شده است.
5 | حداقل عرض سرویس های بهداشتی رعایت شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-5پلکان و آسانسور | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | حداقل ابعاد استاندارد پله و پاگرد رعایت شده است.
2 | تعداد و جهت حرکت پله مشخص گردیده است.
3 | عدم تداخل عناصر سازه ای با عملکرد پلکان و آسانسور رعایت شده است.
4 | ارتفاع سرگیر پله(205 سانتیمتر) رعایت شده است.
5 | جانپناه پله ترسیم شده است.
6 | ستون گذاری و اندازه گذاری خرپشته انجام شده است.
7 | تعداد پله های دسترسی طبقات با احتساب ارتفاع حداکثر 18 و کف حداقل 28 سانتیمتر و رعایت نسبت ارتفاع و کف برای هر پله محاسبه و ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-1کلیات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی، ستون گذاری و موقعیت مهاربندی ترسیم شده است.
2 | درها و پنجره ها ترسیم شده است.
3 | کدهای ارتفاعی درج شده است.
4 | ادرس دهی جزییات و بزرگنمایی های نقشه درج شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-2نشیمن پذیرایی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | مبلمان متناسب پذیرایی و غذاخوری ترسیم شده است.
2 | مبلمان متناسب تماشای تلویزیون ترسیم شده است.
3 | رادیاتورها و یونیت اسپلیت ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-3آشپزخانه | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | یخچال، سینک ظرفشویی و اجاق گاز جانمایی شده اند.
2 | موقعیت پکیج (در صورت قرارگیری در آشپزخانه) مشخص شده است.
3 | ماشین ظرفشویی و لباسشویی (در صورت قرارگیری در آشپزخانه) ترسیم شده اند.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-4اتاق خواب | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کمدها، تخت و میز آرایش (کار) ترسیم شده است.
2 | رادیاتورها و یونیت اسپلیت ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-5حمام و سرویس | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | توالت ایرانی و فرنگی ترسیم شده است.
2 | روشویی، دوش و حوله خشک کن ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-6مشاعات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | محل توقف و تعداد خودرو مشخص شده است.
2 | مبلمان لابی ترسیم شده است.
3 | کنتور آب، گاز و برق جانمایی شده اند.
4 | رایزهای عموی تاسیسات و تابلوهای آتش نشانی مشخص شده است.
5 | فضای مورد نیاز تاسیسات پیش بینی و ترسیم شده است.
6 | مبلمان، فضای سبز و کلیه درختان موجود حیاط ترسیم شده است.
ردیف | 11 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان شیب بندی بام | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | شیب بندی بام اصلی و خرپشته ترسیم شده است.
3 | حوزه جمع آوری آب باران و محل خروجی مشخص شده است.
4 | سیستم های تاسیساتی روی بام، جانمایی شده اند.
5 | موقعیت داکت های تأسیساتی مشخص شده است
6 | کدهای ارتفاعی و اندازه گذاری ها انجام شده است.
ردیف | 12 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| مقطع | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | با پلان ها انطباق دارد.
3 | تراز روی فنداسیون مشخص شده است.
4 | با نماها انطباق دارد.
5 | پله ها به درستی ترسیم شده است.
6 | تیرهای اصلی سازه در مقطع نمایش داده شود.
7 | جانپناه ها و نرده پله ترسیم شده اند.
8 | کدهای ارتفاعی طبقات، پاگرد پله و پیش آمدگی ها نمایش داده شده است.
9 | کد ارتفاعی پنجره ها، جانپناه و درها نمایش داده شده است.
10 | سقف کاذب ترسیم شده است.
ردیف | 13 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| نما | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | با پلان ها انطباق دارد.
3 | با مقاطع انطباق دارد.
4 | معرفی مصالح با ذکر کد، ابعاد و رنگ مشخص شده است.
5 | خط‌چین سقف ها ترسیم شده است.
6 | جزییات لازم جهت اجرا ی نما ترسیم شده است.
7 | تیپ بندی در و پنجره انجام شده است.
8 | کد ارتفاعی پنجره ها، پاگرد پله و جانپناه نمایش داده شده است.
9 | کد ارتفاعی سایر اجزای نما حسب ضرورت درج شده است.
10 | موقعیت wall section مشخص شده است.
ردیف | 14 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان پوشش سقف ها | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | موقعیت و ابعاد بازشوهای سقف مشخص شده است.
3 | شکل و اندازه گذاری لبه سقف در محدوده نما مشخص شده است.
ردیف | 15 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| تیپ بندی در و پنجره | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | تعداد و جهت بازشوها مشخص شده است.
2 | جنس و رنگ پروفیل ها مشخص شده است.
3 | رنگ و تعداد جداره شیشه ها مشخص شده است.
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری

## مرحله دوم-گروه ج
سیاهه ی بازبینی نقشه های معماری مرحله دوم (گروه «ج» )
ردیف | 1 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| کلیات آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کلیه نقشه ها با مقیاس مشخص ارایه شده است.
2 | شماره گذاری صفحات آلبوم رعایت شده است.
3 | ضخامت خطوط و خوانایی چاپ نقشه رعایت شده است.
4 | صحافی آلبوم انجام شده است.
ردیف | 2 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| روی آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عنوان ساختمان درج شده است.
2 | نام صاحب کار درج شده است.
3 | کد یکتا یا کد نوسازی شهرداری درج شده است.
ردیف | 3 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| زیرجلد آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کاربری بنا و نشانی پروژه درج شده است.
2 | تعداد طبقات طراحی درج شده است.
3 | نوع اسکلت، سقف و مهاربندی جانبی درج شده است.
4 | سیستم سرمایش وگرمایش مشخص شده است.
5 | نوع آسانسور مشخص شده است.
6 | سیستم خاص تاسیسات برقی(در صورت وجود) درج شده است.
ردیف | 4 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| تصاویر سه بعدی خارجی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | سه بعدی(های)رنگی از نمای روز ارائه شده است.
2 | سه بعدی(های)رنگی از نمای شب ارائه شده است.
3 | سه بعدی(های)رنگی از نمای پنجم ارائه شده است.
ردیف | 5 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| فهرست و جدول متراژ | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عنوان و شماره صفحه نقشه درج شده است.
2 | جدول متراژ ارایه شده است.
ردیف | 6 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| نکات عمومی و ملاحظات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | توضیحات مرتیط با پروژه ارائه شده است.
ردیف | 7 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| معرفی موقیعت | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | دسترسی از گذر اصلی تا محل ملک با ذکر عرض معبر ترسیم شده است.
2 | تصویر هواییgoogle و مختصاتUTM درج شده است.
3 | .عکس دو پلاک متصل به ملک ارائه شده است
4 | ترازهای ارتفاعی پلاک های متصل به ملک درج شده است.
ردیف | 8 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان سایت | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کدهای ارتفاعی ملک بر اساس معابر دسترسی آن درج شده است.
2 | ابعاد، مساحت زمین و سطح اشغال مجاز درج شده است.
3 | میزان تعریض معابر و پیشامدگی مجاورین درج شده است.
4 | جهت شمال مشخص شده است.
5 | پیشامدگی های مجاز ترسیم شده است.
6 | راستای پلاک های مجاور(از هر طرف2پلاک)ترسیم شده است.
7 | درز انقطاع همجواری ترسیم شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-1کلیات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | خط نازک کاری نما، خط برش و درز انقطاع در پلان ها ترسیم شده است.
2 | خط نمای جبهه مشرف به همسایه در پلاک‌های شمالی ترسیم شده است.
3 | ستون گذاری،‌ اکس بندی و مهاربندی جانبی ترسیم شده است.
4 | اندازه گذاری پلان ها بر مبنای سفت کاری انجام شده است.
5 | ضخامت دیوار و ترسیم مناسب آن رعایت شده است.
6 | نام فضاها، مساحت واحدها و کدهای ارتفاعی قید شده است.
7 | درها از نظر موقعیت و اندازه به صورت استاندارد ترسیم شده است.
8 | تیپ بندی درها و پنجره ها نمایش داده شده است.
9 | خطوط نمایش سقف کاذب ترسیم شده است.
10 | اشراف پنجره‌های غیر جنوبی، رعایت شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-2داکتهای تاسیساتی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | داکت تأسیسات برقی ترسیم شده است.
2 | داکت های تاسیسات مکانیکی (تهویه، فاضلاب، باران و آتش نشانی) ترسیم شده اند.
3 | داکت سیستم سرمایش/گرمایش ترسیم شده است.
4 | داکت تهویه پارکینگ ترسیم شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-3پارکینگ | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عرض مناسب دسترسی به اتاق تاسیسات، ورودی و انبارهای گروهی در صورت عبور از محل توقف خودروها، رعایت و با اختلاف ارتفاع مشخص شده است.
2 | طول پیشروی استاندارد و ارتفاع سرگیری رمپ رعایت و مشخص شده است.
3 | ابعاد، جانمایی و شعاع گردش خودروها رعایت شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-4ابعاد فضاها | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | حداقل ابعاد فضاهای اقامت رعایت شده است.
2 | حداقل عرض 215 سانتیمتر برای آشپزخانه رعایت شده است.
3 | حداقل عرض 180 سانتیمتر برای آبدارخانه(بدون امکان پخت و پز) رعایت شده است.
4 | حداقل عرض راهروها رعایت شده است.
5 | حداقل عرض سرویس های بهداشتی رعایت شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-5پلکان و آسانسور | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | حداقل ابعاد استاندارد پله و پاگرد رعایت شده است.
2 | تعداد و جهت حرکت پله مشخص گردیده است.
3 | عدم تداخل عناصر سازه ای با عملکرد پلکان و آسانسور رعایت شده است.
4 | ارتفاع سرگیر پله(205 سانتیمتر) رعایت شده است.
5 | جانپناه پله ترسیم شده است.
6 | ستون گذاری و اندازه گذاری خرپشته انجام شده است.
7 | تعداد پله های دسترسی طبقات با احتساب ارتفاع حداکثر 18 و کف حداقل 28 سانتیمتر و رعایت نسبت ارتفاع و کف برای هر پله محاسبه و ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-1کلیات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی، ستون گذاری و موقعیت مهاربندی ترسیم شده است.
2 | درها و پنجره ها ترسیم شده است.
3 | کدهای ارتفاعی درج شده است.
4 | ادرس دهی جزییات و بزرگنمایی های نقشه درج شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-2نشیمن پذیرایی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | مبلمان متناسب پذیرایی و غذاخوری ترسیم شده است.
2 | مبلمان متناسب تماشای تلویزیون ترسیم شده است.
3 | رادیاتورها و یونیت اسپلیت ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-3آشپزخانه | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | یخچال، سینک ظرفشویی و اجاق گاز جانمایی شده اند.
2 | موقعیت پکیج (در صورت قرارگیری در آشپزخانه) مشخص شده است.
3 | ماشین ظرفشویی و لباسشویی (در صورت قرارگیری در آشپزخانه) ترسیم شده اند.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-4اتاق خواب | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کمدها، تخت و میز آرایش (کار) ترسیم شده است.
2 | رادیاتورها و یونیت اسپلیت ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-5حمام و سرویس | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | توالت ایرانی و فرنگی ترسیم شده است.
2 | روشویی، دوش و حوله خشک کن ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-6مشاعات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | محل توقف و تعداد خودرو مشخص شده است.
2 | مبلمان لابی ترسیم شده است.
3 | کنتور آب، گاز و برق جانمایی شده اند.
4 | رایزهای عموی تاسیسات و تابلوهای آتش نشانی مشخص شده است.
5 | فضای مورد نیاز تاسیسات پیش بینی و ترسیم شده است.
6 | مبلمان، فضای سبز و کلیه درختان موجود حیاط ترسیم شده است.
ردیف | 11 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان شیب بندی بام | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | شیب بندی بام اصلی و خرپشته ترسیم شده است.
3 | حوزه جمع آوری آب باران و محل خروجی مشخص شده است.
4 | سیستم های تاسیساتی روی بام، جانمایی شده اند.
5 | موقعیت داکت های تأسیساتی مشخص شده است
6 | کدهای ارتفاعی و اندازه گذاری ها انجام شده است.
ردیف | 12 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| مقطع | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | با پلان ها انطباق دارد.
3 | تراز روی فنداسیون مشخص شده است.
4 | با نماها انطباق دارد.
5 | پله ها به درستی ترسیم شده است.
6 | تیرهای اصلی سازه در مقطع نمایش داده شود.
7 | جانپناه ها و نرده پله ترسیم شده اند.
8 | کدهای ارتفاعی طبقات، پاگرد پله و پیش آمدگی ها نمایش داده شده است.
9 | کد ارتفاعی پنجره ها، جانپناه و درها نمایش داده شده است.
10 | سقف کاذب ترسیم شده است.
ردیف | 13 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| نما | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | با پلان ها انطباق دارد.
3 | با مقاطع انطباق دارد.
4 | معرفی مصالح با ذکر کد، ابعاد و رنگ مشخص شده است.
5 | خط‌چین سقف ها ترسیم شده است.
6 | جزییات لازم جهت اجرا ی نما ترسیم شده است.
7 | تیپ بندی در و پنجره انجام شده است.
8 | کد ارتفاعی پنجره ها، پاگرد پله و جانپناه نمایش داده شده است.
9 | کد ارتفاعی سایر اجزای نما حسب ضرورت درج شده است.
10 | موقعیت wall section مشخص شده است.
ردیف | 14 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان معکوس سقف (سقف کاذب) | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | نوع مصالح مصرفی مشخص شده است.
3 | معرفی فضا انجام شده است.
4 | جانمایی المان های نوری مشخص شده است.
5 | کدهای ارتفاعی اختلاف سطوح درج شده است.
6 | جزییات اجرایی لازم ارایه شده است.
ردیف | 15 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان جانمایی والپست | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | اندازه گذاری محل وال پست ها انجام شده است.
ردیف | 16 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان پوشش سقف ها | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | موقعیت و ابعاد بازشوهای سقف مشخص شده است.
3 | شکل و اندازه گذاری لبه سقف در محدوده نما مشخص شده است.
ردیف | 17 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| تیپ بندی در و پنجره | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | تعداد و جهت بازشوها مشخص شده است.
2 | جنس و رنگ پروفیل ها مشخص شده است.
3 | رنگ و تعداد جداره شیشه ها مشخص شده است.
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری

## مرحله دوم-گروه د
سیاهه ی بازبینی نقشه های معماری مرحله دوم (گروه «د» )
ردیف | 1 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| کلیات آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کلیه نقشه ها با مقیاس مشخص ارایه شده است.
2 | شماره گذاری صفحات آلبوم رعایت شده است.
3 | ضخامت خطوط و خوانایی چاپ نقشه رعایت شده است.
4 | صحافی آلبوم انجام شده است.
ردیف | 2 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| روی آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عنوان ساختمان درج شده است.
2 | نام صاحب کار درج شده است.
3 | کد یکتا یا کد نوسازی شهرداری درج شده است.
ردیف | 3 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| زیرجلد آلبوم | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کاربری بنا و نشانی پروژه درج شده است.
2 | تعداد طبقات طراحی درج شده است.
3 | نوع اسکلت، سقف و مهاربندی جانبی درج شده است.
4 | سیستم سرمایش وگرمایش مشخص شده است.
5 | نوع آسانسور مشخص شده است.
6 | سیستم خاص تاسیسات برقی(در صورت وجود) درج شده است.
ردیف | 4 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| تصاویر سه بعدی خارجی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | سه بعدی(های)رنگی از نمای روز ارائه شده است.
2 | سه بعدی(های)رنگی از نمای شب ارائه شده است.
3 | سه بعدی(های)رنگی از نمای پنجم ارائه شده است.
ردیف | 5 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| فهرست و جدول متراژ | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عنوان و شماره صفحه نقشه درج شده است.
2 | جدول متراژ ارایه شده است.
ردیف | 6 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| نکات عمومی و ملاحظات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | توضیحات مرتیط با پروژه ارائه شده است.
ردیف | 7 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| معرفی موقیعت | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | دسترسی از گذر اصلی تا محل ملک با ذکر عرض معبر ترسیم شده است.
2 | تصویر هواییgoogle و مختصاتUTM درج شده است.
3 | .عکس دو پلاک متصل به ملک ارائه شده است
4 | ترازهای ارتفاعی پلاک های متصل به ملک درج شده است.
ردیف | 8 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان سایت | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کدهای ارتفاعی ملک بر اساس معابر دسترسی آن درج شده است.
2 | ابعاد، مساحت زمین و سطح اشغال مجاز درج شده است.
3 | میزان تعریض معابر و پیشامدگی مجاورین درج شده است.
4 | جهت شمال مشخص شده است.
5 | پیشامدگی های مجاز ترسیم شده است.
6 | راستای پلاک های مجاور(از هر طرف2پلاک)ترسیم شده است.
7 | درز انقطاع همجواری ترسیم شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-1کلیات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | خط نازک کاری نما، خط برش و درز انقطاع در پلان ها ترسیم شده است.
2 | خط نمای جبهه مشرف به همسایه در پلاک‌های شمالی ترسیم شده است.
3 | ستون گذاری،‌ اکس بندی و مهاربندی جانبی ترسیم شده است.
4 | اندازه گذاری پلان ها بر مبنای سفت کاری انجام شده است.
5 | ضخامت دیوار و ترسیم مناسب آن رعایت شده است.
6 | نام فضاها، مساحت واحدها و کدهای ارتفاعی قید شده است.
7 | درها از نظر موقعیت و اندازه به صورت استاندارد ترسیم شده است.
8 | تیپ بندی درها و پنجره ها نمایش داده شده است.
9 | خطوط نمایش سقف کاذب ترسیم شده است.
10 | اشراف پنجره‌های غیر جنوبی، رعایت شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-2داکتهای تاسیساتی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | داکت تأسیسات برقی ترسیم شده است.
2 | داکت های تاسیسات مکانیکی (تهویه، فاضلاب، باران و آتش نشانی) ترسیم شده اند.
3 | داکت سیستم سرمایش/گرمایش ترسیم شده است.
4 | داکت تهویه پارکینگ ترسیم شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-3پارکینگ | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | عرض مناسب دسترسی به اتاق تاسیسات، ورودی و انبارهای گروهی در صورت عبور از محل توقف خودروها، رعایت و با اختلاف ارتفاع مشخص شده است.
2 | طول پیشروی استاندارد و ارتفاع سرگیری رمپ رعایت و مشخص شده است.
3 | ابعاد، جانمایی و شعاع گردش خودروها رعایت شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-4ابعاد فضاها | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | حداقل ابعاد فضاهای اقامت رعایت شده است.
2 | حداقل عرض 215 سانتیمتر برای آشپزخانه رعایت شده است.
3 | حداقل عرض 180 سانتیمتر برای آبدارخانه(بدون امکان پخت و پز) رعایت شده است.
4 | حداقل عرض راهروها رعایت شده است.
5 | حداقل عرض سرویس های بهداشتی رعایت شده است.
ردیف | 9پلان اندازه گذاری | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 9-5پلکان و آسانسور | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | حداقل ابعاد استاندارد پله و پاگرد رعایت شده است.
2 | تعداد و جهت حرکت پله مشخص گردیده است.
3 | عدم تداخل عناصر سازه ای با عملکرد پلکان و آسانسور رعایت شده است.
4 | ارتفاع سرگیر پله(205 سانتیمتر) رعایت شده است.
5 | جانپناه پله ترسیم شده است.
6 | ستون گذاری و اندازه گذاری خرپشته انجام شده است.
7 | تعداد پله های دسترسی طبقات با احتساب ارتفاع حداکثر 18 و کف حداقل 28 سانتیمتر و رعایت نسبت ارتفاع و کف برای هر پله محاسبه و ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-1کلیات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی، ستون گذاری و موقعیت مهاربندی ترسیم شده است.
2 | درها و پنجره ها ترسیم شده است.
3 | کدهای ارتفاعی درج شده است.
4 | ادرس دهی جزییات و بزرگنمایی های نقشه درج شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-2نشیمن پذیرایی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | مبلمان متناسب پذیرایی و غذاخوری ترسیم شده است.
2 | مبلمان متناسب تماشای تلویزیون ترسیم شده است.
3 | رادیاتورها و یونیت اسپلیت ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-3آشپزخانه | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | یخچال، سینک ظرفشویی و اجاق گاز جانمایی شده اند.
2 | موقعیت پکیج (در صورت قرارگیری در آشپزخانه) مشخص شده است.
3 | ماشین ظرفشویی و لباسشویی (در صورت قرارگیری در آشپزخانه) ترسیم شده اند.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-4اتاق خواب | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کمدها، تخت و میز آرایش (کار) ترسیم شده است.
2 | رادیاتورها و یونیت اسپلیت ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-5حمام و سرویس | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | توالت ایرانی و فرنگی ترسیم شده است.
2 | روشویی، دوش و حوله خشک کن ترسیم شده است.
ردیف | 10پلان مبلمان | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| 10-6مشاعات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | محل توقف و تعداد خودرو مشخص شده است.
2 | مبلمان لابی ترسیم شده است.
3 | کنتور آب، گاز و برق جانمایی شده اند.
4 | رایزهای عموی تاسیسات و تابلوهای آتش نشانی مشخص شده است.
5 | فضای مورد نیاز تاسیسات پیش بینی و ترسیم شده است.
6 | مبلمان، فضای سبز و کلیه درختان موجود حیاط ترسیم شده است.
ردیف | 11 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان شیب بندی بام | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | شیب بندی بام اصلی و خرپشته ترسیم شده است.
3 | حوزه جمع آوری آب باران و محل خروجی مشخص شده است.
4 | سیستم های تاسیساتی روی بام، جانمایی شده اند.
5 | موقعیت داکت های تأسیساتی مشخص شده است
6 | کدهای ارتفاعی و اندازه گذاری ها انجام شده است.
ردیف | 12 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| مقطع | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | با پلان ها انطباق دارد.
3 | تراز روی فنداسیون مشخص شده است.
4 | با نماها انطباق دارد.
5 | پله ها به درستی ترسیم شده است.
6 | تیرهای اصلی سازه در مقطع نمایش داده شود.
7 | جانپناه ها و نرده پله ترسیم شده اند.
8 | کدهای ارتفاعی طبقات، پاگرد پله و پیش آمدگی ها نمایش داده شده است.
9 | کد ارتفاعی پنجره ها، جانپناه و درها نمایش داده شده است.
10 | سقف کاذب ترسیم شده است.
ردیف | 13 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| نما | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | با پلان ها انطباق دارد.
3 | با مقاطع انطباق دارد.
4 | معرفی مصالح با ذکر کد، ابعاد و رنگ مشخص شده است.
5 | خط‌چین سقف ها ترسیم شده است.
6 | جزییات لازم جهت اجرا ی نما ترسیم شده است.
7 | تیپ بندی در و پنجره انجام شده است.
8 | کد ارتفاعی پنجره ها، پاگرد پله و جانپناه نمایش داده شده است.
9 | کد ارتفاعی سایر اجزای نما حسب ضرورت درج شده است.
10 | موقعیت wall section مشخص شده است.
ردیف | 14 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان معکوس سقف (سقف کاذب) | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | نوع مصالح مصرفی مشخص شده است.
3 | معرفی فضا انجام شده است.
4 | جانمایی المان های نوری مشخص شده است.
5 | کدهای ارتفاعی اختلاف سطوح درج شده است.
6 | جزییات اجرایی لازم ارایه شده است.
ردیف | 15 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان کف سازی طبقات | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | موقعیت کفشور و شیب بندی در فضاها مشخص شده است.
3 | نوع مصالح مشخص شده است.
4 | معرفی فضا انجام شده است.
ردیف | 16 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان جانمایی والپست | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | اندازه گذاری محل وال پست ها انجام شده است.
ردیف | 17 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان پوشش سقف ها | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | موقعیت و ابعاد بازشوهای سقف مشخص شده است.
3 | شکل و اندازه گذاری لبه سقف در محدوده نما مشخص شده است.
ردیف | 18 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| پلان بزرگنمایی لبه نما | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی و موقعیت wall sectionمشخص شده است.
2 | نوع مصالح مشخص شده است.
3 | جزییات اجرایی wallpost مشخص شده است.
4 | اندازه گذاری و تراز برش افقی انجام شده است.
ردیف | 19 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| برش دیوار (Wall Section) | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | نوع مصالح مصرفی مشخص شده است.
3 | کدهای ارتفاعی و اندازه گذاری نمایش داده شده اند.
4 | تیپ بندی درها و پنجره ها نمایش داده شده است.
5 | جزییات بزرگنمایی لازم ارایه شده است.
6 | جزییات سازه ای اجرای احجام نما ارجاعی از طراح سازه، ارائه شده است.
7 | سازه سقف مشخص شده است.
ردیف | 20 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| جزییات محوطه | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | معرفی فضاها انجام شده است.
2 | نوع مصالح مصرفی جداره ها و کفسازی مشخص شده است.
3 | جزییات اجرایی سردر و دیوار محوطه ارائه شده است.
ردیف | 21 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| بزرگنمایی پلان و نمای فضاهای مرطوب | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس بندی و معرفی فضا انجام شده است.
2 | شیب بندی لحاظ شده است.
3 | نوع مصالح کفسازی و جداره ها مشخص شده است.
ردیف | 22 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| بزرگنمایی پلان و برش باکس پله | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | آکس‌بندی مشخص شده است.
2 | مصالح مشخص شده است.
3 | شماره گذاری پله ها و کدهای ارتفاعی و اندازه گذاری نمایش داده شده است.
4 | خط شکست شمشیری ترسیم شده است.
ردیف | 23 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| جزییات بزرگنمایی باغ بام | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | کد ارتفاعی و اندازه گذاری مشخص شده است.
2 | معرفی فضاها انجام شده است.
3 | نوع مصالح جداره ها و کفسازی مشخص شده است.
4 | وال پست های جانپناه مشخص شده است.
5 | نقشه سازه مستحدثات ارائه شده است.
ردیف | 24 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| تیپ بندی در و پنجره | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | تعداد و جهت بازشوها مشخص شده است.
2 | جنس و رنگ پروفیل ها مشخص شده است.
3 | رنگ و تعداد جداره شیشه ها مشخص شده است.
ردیف | 25 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| جزییات عایق کاری جداره های نما | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | جزئیات عایق‌کاری حرارتی بام ارائه شده است.
2 | جزئیات عایق‌کاری حرارتی اولین کف قابل تصرف ارائه شده است.
3 | جزئیات عایق‌کاری حرارتی دیوارهای جانبی و نما ارائه شده است.
ردیف | 26 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| جزییات اختصاصی:حسب کاربری پروژه | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | جزییات اختصاصی معماری
ردیف | 27 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| جزییات عمومی: هماهنگ با فضاهای پروژه | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | جزییات کفسازی ارائه شده است.
2 | جزییات سقف کاذب ارائه شده است.
3 | جزییات عایق کاری رطوبتی ارائه شده است.
4 | جزییات وال پست ارائه شده است.
5 | جزییات بازشوها ارائه شده است.
6 | جزییات پله ها ارائه شده است.
7 | جزییات حمام و سرویس بهداشتی ارائه شده است.
ردیف | 28 | دیدگاه طراح |  | دیدگاه بازبین
| جدول نازک کاری | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | مصالح کف ارائه شده است.
2 | مصالح سقف ارائه شده است.
3 | مصالح دیوار ارائه شده است.
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری
سیاهه بازبینی نقشه های معماری

## اختصاصی افراد دارای معلولیت
سیاهه بازبینی اختصاصی واحدهای قابل دسترس افراد دارای معلولیت (مربوط به ساختمان های 20 واحد و بیشتر)
ردیف | عناوین بازبینی | تأیید | عدم نیاز | عدم تأیید با ذکر توضیحات
1 | پنج درصد کل واحدها، قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت می باشد.
2 | واحد(های) قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت مشخص شده است.
3 | درها و پنجره ها از نظر موقعیت و اندازه و وضعیت، مطابق ضوابط نشریه 246 ترسیم شده است.
4 | برای هر واحد مسکونی قابل دسترس، حداقل یک واحد پارکینگ قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.
5 | حداقل عرض محل توقف خودرو افراد دارای معلولیت ۳۵۰ سانتیمتر است.
6 | حداقل ارتفاع مفید پارکینگ های مسقف ویژه افراد دارای معلولیت و ورودی آنها ۲۴۰ سانتیمتر است.
7 | محل توقف ویژه خودرو افراد دارای معلولیت، در نزدیک ترین فاصله به درهای ورودی یا خروجی و آسانسور پارکینگ است.
8 | در پارکینگ های طبقاتی محل ویژه خودرو افراد دارای معلولیت، در اولین طبقه است.
9 | ورودی،فضاهای زندگی،غذاخوری،خواب و ایوان در واحد مسکونی دسترس پذیر باید دارای فضای آزاد به قطر حداقل ۱۵۰ سانتی متر جهت چرخش،عبور و استفاده از وسایل باشد.
10 | حداقل یک چشمه سرویس بهداشتی مناسب برای افراد دارای معلولیت با ابعاد حداقل ۱۷۰*۱۵۰ سانتی متر پیش بینی شده است.
11 | حداقل عرض راهروها 140 سانتی متر رعایت شده است.
12 | حداقل عرض تراس 150 سانتی متر رعایت شده است.
13 | در مجاورت تمام وسایل ضروری آشپزخانه (اجاق، یخچال، ظرفشویی و...) فضای آزاد کف به قطر 150 سانتیمتر برای دسترسی شخص با صندلی چرخدار از روبرو یا پهلو لحاظ شده است.
14 | برای استفاده از تجهیزات ثابت در اتاقها، فضای آزاد کف به ابعاد حداقل ۷۵ *120 سانتی‌متر فراهم شده است.
15 | فضای آزاد عبور به عرض حداقل ۹۰ سانتی متر پیرامون مبلمان فضاها پیش بینی شده است.
16 | درِ فضای بهداشتی برای افراد دارای معلولیت به صورت لولایی و به بیرون باز می شود.
17 | کاسه مستراح فرنگی در ارتفاع 45 سانتیمتر از کف و با فاصله 30 سانتیمتر از دیوار مجاور جانمایی گردیده است.
18 | فضاهای آزاد کف در جلوی وان (80 *150 سانتی‌متر) یا زیر دوش (120 *120 سانتی‌متر) درنظر گرفته شده است.
سیاهه بازبینی نقشه های معماری